《百年回响——钟楼的故事》展览服务项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木展示柜 | 1、9厘阻燃夹板基木龙骨展示柜，900*900*1200高 2、5+5钢化夹胶超白玻璃 3、批灰打磨油棕色ICI | 1 | 个 |
| 2 | 版面 | 10mmPVC裱背胶 38块总19.56㎡ | 17.25 | ㎡ |
| 3 | 展标墙纸 | 高精度喷绘宣绒布 | 270 | ㎡ |
| 4 | 积木 | 9MM阻燃夹板拼成立方体五面包织布 | 18 | 个 |
| 5 | 展标立体字 | 1、30mmPVC雕刻焗相应漆 2、数量详见展览名称 | 1 | 项 |
| 6 | 部首立体字 | 1、10mmPVC雕刻焗相应漆 2、数量详见展览大纲 | 1 | 项 |
| 7 | 前言结语立体字 | 1、10mmPVC雕刻焗相应漆 2、数量详见展览大纲 | 1 | 项 |
| 8 | 说明牌 | 2mm黑色亚克力uv | 120 | 块 |
| 9 | 户外海报 | 刀刮布 | 3.54 | ㎡ |
| 10 | 展标海报 | 刀刮布 | 9 | ㎡ |
| 11 | 画框 | 画框卡纸装裱 | 30 | 个 |
| 12 | 综合布展 | - 宣绒布安装、版面安装、配电安装 - 按暂停面积总和考虑 | 1 | 项 |
| 13 | 已完工程及设备保护 | - 地面保护 - 前言及展厅面积综合考虑 | 1 | 项 |
| 14 | 材料运输 | 1.材料运费 2.二次搬运 3.长距离展柜搬运（含上下楼） | 1 | 项 |
| 15 | 场地清理 | 1.施工垃圾清理 2.基础清洁 | 300 | ㎡ |
| 16 | 导轨及导轨灯移位（射灯甲供） | 1.名称:导轨及导轨灯移位（射灯甲供） 2.类型:完成本清单一切工作内容 3.其他:计价暂按按每个工日2位工人，具体以实际施工为准 | 1 | 项 |
| 17 | 展厅原墙纸版面拆除工程 | 1.名称:撤展费 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 270 | ㎡ |
| 18 | 税费 |  | 1 | 项 |