附件1：

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

西广场喷灌系统项目工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广东省博物馆西广场草坪喷灌系统项目 |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 天面给水开挖 | 1.含开挖回填，部分鹅卵石及损坏草皮 | m | 1145.56 |
| 2 | 030411001001 | DN32天面灌溉给水管 | 1.给水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | m | 1495.56 |
| 3 | 030901003001 | 给水喷头 | 1.给水摇臂喷头CS42-15 | 个 | 69 |
| 4 | 031003001001 | 快速取水阀 | 1.快速取水阀P-300（配VB708阀箱） | 个 | 8 |
| 5 | 031003001002 | 截止阀 | 1.截止阀 | 个 | 18 |

施工范围（图中的绿化草坡）