广东省博物馆电气设备检测项目

公开比选文件
项目简介

本次检测评估的主要范围为广东省博物馆中央空调冷源系统运行状态和能耗特性，检测内容包括制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、空调末端系统、恒温恒湿设备、冷却塔等设备和系统的运行状态和能耗特性等内容。
项目工期及限价

项目工期：30个工作日。
项目限价：11万元。
项目检测评估内容

广东省博物馆中央空调等机电设施评估项目，主要内容包括按照相应国家规范对博物馆内的中央空调等设备进行评估检测，确定其安全性和设备运行状态。具体检测评估项目及内容如下：

	序号
	检测评估项目名称
	内容

	
	冷水机组
	冷量、功率、COP

	
	冷冻水泵
	流量、扬程、功率、效率

	
	冷却水泵
	流量、扬程、功率、效率

	
	冷却塔
	供回水温度、冷却效率

	
	恒温恒湿机
	供冷量、水流量、供回水温度

	
	空气处理机组
	供冷量、水流量、供回水温度

	
	冷水空调风柜
	供冷量、水流量、供回水温度

	
	风机盘管
	风口风量、风速

	
	新风机
	风量、单位风量耗功率、风速


工作要求

4.1检测报告要求

成交供应商应根据以上检测内容，制定实施方案（包括但不限于以下内容：项目组织方案、检测方案、时间进度计划）和质量保障方案（包含但不限于以下内容检测质量保障制度、检测服务标准、仪器日常维护）；

成交供应商，应组织建筑电气或暖通与空调或给排水专业的项目负责人及团队开展检测评估工作；
（3）项目检测完成后，应根据检测内容出具《广东省博物馆电气设备检测评估报告》并应有以下内容：

1.单位概况及设备基本情况

2.评估的内容

3.存在的问题

4.评估结论

5.应对措施及建议

4.2验收要求

成交供应商应按采购合同约定的时间和份数，向采购人（甲方）提交完整的评估检测报告。

采购人将依据采购合同约定的验收方案、技术标准和时限，对成交供应商提交的评估检测工作成果组织验收，并出具正式的验收意见。

若采购人需变更评估检测的内容、范围或工作量，将提前向成交供应商发出书面变更通知。

4.3付款方式

合同签订生效后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同服务报酬总额的30%作为预付款；所有评估检测工作全部完成并出具评估报告，经甲方验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余价款，即合同总额的70%。

五、投标人须知

5.1报价人提交材料

（一）资格性审查相关文件

（二）报价单

（三）真实性承诺函

（四）企业资质

（五）相关业绩

（六）项目实施方案和质量保障方案

（七）其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

5.2评分标准
评分标准
	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	团队负责人和成员情况
	根据供应商提供的拟承担本项目的项目经理及团队成员技术能力进行评审：
1、项目负责人1名

(1)项目负责人具有注册公用设备工程师或注册电气工程师，得3分;

(2)具有建筑电气或暖通与空调或给排水专业高级工程师或以上技术职称，得3分，具有中级工程师的，得 1.5分;

(3)项目负责人从业15年或以上的，得3分，从业10(含)-15年(不含)的，得1.5分;

本项最多得9分；

2、团队成员(不含项目经理)若干

主要的技术人员(项目负责人除外)具备暖通空调设计或给水排水设计或建筑电气技术职称，每提供1名高级及以上职称人员得2分，每提供1名中级职称人员得1分，本项最高得6分。

注:以职称证或毕业证专业为准，专业不符或不提供不得分；需提供职称证复印件(以毕业证专业为准的，需提供毕业证复印件)及人员在本公司的社会保险参保证明复印件(项目投标截止日之前三个月)
	15

	2
	同类项目业绩
	根据供应商提供的同类项目业绩进行评审：

须提供2022年1月1日至投标截止时间承接过单个合同额10万元(含)或以上的建筑机电（或含建筑机电）相关检查、设计、咨询等相关业绩。每提供一项得5分，最高得20分。

注：相关业绩需同时提供合同关键页或中标通知书扫描件。类似业绩金额以合同为准，若合同未明确的以中标通知书为准。
	20

	3
	项目实施方案
	实施方案包括但不限于以下内容：项目组织方案、检测方案、时间进度计划

（1）实施方案详尽可行，内容条理清晰、具有针对性，能完全有效保障本项目的实施，完全满足或优于采购需求的，得45分；

（2）实施方案较详尽可行，内容条理较清晰、较具有针对性，能较有效保障本项目的实施，基本满足采购需求的，得30分；

（3）实施方案不够详尽可行，内容条理不清晰，没有针对性，不能有效保障本项目的实施，不能满足采购需求的，得15分；

（4）不提供不得分。
	45

	4
	质量

保障措施
	针对报价人提交的质量保障方案进行评价，方案包含但不限于以下内容：检测质量保障制度、检测服务标准、仪器日常维护：

质量保障方案完整，优于用户需求，横向比较最优得10分；

有质量保障方案，满足用户需求，横向比较次之得6分；

有质量保障方案，基本满足用户需求，横向比较最次得2分；

没质量保障方案不得分。
	10

	5
	价格评分
	价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重
	10

	合计
	100


附件一
 
承诺函
 
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《电气设备检测项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
 
承诺人:         
2025年    月    日

附件二：

广东省博物馆电气设备检测项目

技术服务合同
合同编号：
甲方（委托人）：    广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）            
乙方（受托人）：                                            
签定地点： 广东省广州市

签定日期：     年      月

委托人 广东省博物馆（以下称甲方）委托受托人                 （以下称乙方）进行广东省博物馆中央空调等机电设备设施进行电气检查评估工作。为明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条  乙方工作的内容及要求
（一）工作内容
广东省博物馆电气设备检测项目，主要内容包括按照相应国家规范对博物馆内的中央空调等机电设备设施进行电气检查评估，确定其安全性和设备运行状态。具体检测评估项目及内容如下：

	序号
	检测评估项目名称
	内容

	
	冷水机组
	冷量、功率、COP

	
	冷冻水泵
	流量、扬程、功率、效率

	
	冷却水泵
	流量、扬程、功率、效率

	
	冷却塔
	供回水温度、冷却效率

	
	恒温恒湿机
	供冷量、水流量、供回水温度

	
	空气处理机组
	供冷量、水流量、供回水温度

	
	冷水空调风柜
	供冷量、水流量、供回水温度

	
	风机盘管
	风口风量、风速

	
	新风机
	风量、单位风量耗功率、风速


（二）工作要求
根据以上检测内容，出具《广东省博物馆电气设备评估报告》并应有以下内容：

1.单位概况及设备基本情况

2.评估的内容

3.存在的问题

4.评估结论

5.应对措施及建议

第二条  工作条件和协作事项

1、甲方向乙方提供项目信息等相关资料，并对所提供资料的真实性、有效性、完整性负责。

2、甲方应为乙方完成评估检测工作提供必要的现场条件，及时为乙方解决评估检测过程中出现的问题。

3、甲方为乙方的工作提供便利条件，并派专人负责现场联系协调。

4、乙方遵守甲方的现场管理规定。

第三条  履行期限和方式
本合同自           起至          止，在 1个月 履行。

履行方式：乙方向甲方提供  5    份  评估   报告。

第四条  验收标准和方式
1、甲方应对乙方提交的报告进行签收。

2、若评估检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行评估检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。

上述变化导致本项目评估检测费用减少的，应征得乙方同意，否则乙方有权按本合同的约定完成检测并收取费用。

3、甲方应按约定的期限和方式对乙方评估检测工作进行验收。

4、甲方应按第五条的约定审结评估检测费。
5、甲方收到乙方的评估报告后，如对报告有异议，应在收到报告之后15日内以书面形式向乙方提出，乙方应及时给予答复。
6、乙方履行本合同约定的义务必须符合法律、法规、规章以及有关规范性文件的规定。

第五条  付款方式
1、支付方式和时间：

经协商一致，双方约定本项目的评估检测费用采用以下方式进行支付：
合同签订生效后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的30%作为预付款，即¥      元，人民币大写：    元整。

检测评估工作全部完成并出具评估报告，经甲方验收合格后5个工作日内，向乙方支付剩余款项，即合同总金额的70%，即¥      元，人民币大写：       元整。

2、付款前，乙方提供相应合法有效的增值税□专用发票 ☑普通发票（二选其一），付款方式为电汇，不接受任何形式的承兑。
3、开票信息
单位名称：  广东省博物馆                   
纳税人识别号：  12440000455859743C        
地址、电话：                                

开户行及账号：                                

开票项目：□技术服务费  □其他          

备注：开票如需添加项目名称、服务地点等备注信息的，请提供。

4、合同及发票收件人信息（供选择使用）

收件人地址：                                 
收件人姓名：                                
收件人电话：                                
邮     编：                                
第六条  违约金或者损失赔偿额的计算
违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》合同编有关条款的规定承担违约责任。

1、甲方未按本合同约定支付乙方合同价款，除应支付合同价款外，另按中国人民银行同期贷款利率支付相应合同价款的滞纳金。甲方未按合同约定支付价款期间，乙方有权停发评估报告，因此造成的损失由甲方负责。

2、乙方因自身原因未按合同规定期限向甲方提交相应的结果报告时，乙方每延迟一天，按合同价款的2‰支付违约金，但最高不超过合同额的5%。如遇气候、自然灾害等不可抗力或甲方原因造成的延迟，乙方不承担责任。

第七条  解决合同纠纷的方式
在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成的，双方约定向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

第八条  其它
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式 4 份，双方各执 2 份。

2、本合同自甲、乙双方代表签字并盖章之日起生效，至双方履行完合同规定的义务和责任时终止。

3、合同中未尽事宜，双方友好协商解决。
（以下无正文）

	甲方:（盖章）

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）


	乙方:（盖章） 



	签署日期:  
	签署日期：


