附件1：

广东省博物馆木雕展厅照明灯具
采购项目用户需求书
第一部分 用户需求书

一、采购项目名称：

《广东省博物馆木雕展厅照明灯具采购》项目

项目概述：

本项目采购用于广东省博物馆木雕展厅陈列效果提升。具体包括：设备供货、设备安装、设备验收以及设备培训。设备自安装验收合格后至少三年内，投标人要免费对设备进行维护和售后现场技术服务。

采购人与采购预算：

采购人为广东省博物馆，最高限价人民币18.5万元。

二、服务需求：

投标的设备必须满足相关的国家标准和行业标准。

投标人提供的设备要提供相关检验合格证明。

设备必须是未经使用过的全新产品，并且在出厂前经过严格检验和包装。

投标人应协助用户完成设备安装调试工作和提供售后服务。
三、技术参数：
	选用灯具
	技术参数
	数量

	偏光洗墙灯

	光源要求：COB 封装光源，采用高品质 LED 芯片；

功率：20W；

色温： 3000K/3500K/4000K；

色容差SDCM：≤3；

显色性：Ra≥98；

照明控制：0-100%无频闪调光，支持单灯手动调光，具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑，可以进行高清摄像；

光源寿命：≥50000h；

光束角：偏光洗墙

可调角度：专业照明系统应满足水平可调节角度 360°，垂直可调角度355°，灯体旋转角度锁定性良好；

灯具结构：采用灯体与驱动分离设计，保障驱动与光源独立散热；

材质：专业照明系统的外观材质（外壳），需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强；

投标人所投产品应通过中国强制性产品认证（CCC）。
安装方式：四线三回路轨道安装，材质为铝合金拉伸，配件齐全，能直接兼容其他国际、国内主流品牌的轨道射灯，以保证日后运行维护方便，具备不易变形，安装简单灵活，使用安全，使用寿命长等特点。
	77

	轨道定焦灯

	光源要求：COB 封装光源，采用高品质 LED 芯片；

功率：10W；

色温： 3000K/3500K/4000K；

色容差SDCM：≤3；

显色性：Ra≥95；

照明控制：0-100%无频闪调光，支持单灯手动调光，具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑，可以进行高清摄像；

光源寿命：≥50000h；

光束角：24°

可调角度：专业照明系统应满足水平可调节角度 360°，垂直可调角度355°，灯体旋转角度锁定性良好；

灯具结构：采用灯体与驱动分离设计，保障驱动与光源独立散热；

材质：专业照明系统的外观材质（外壳），需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强；

投标人所投产品应通过中国强制性产品认证（CCC）。
安装方式：四线三回路轨道安装，材质为铝合金拉伸，配件齐全，能直接兼容其他国际、国内主流品牌的轨道射灯，以保证日后运行维护方便，具备不易变形，安装简单灵活，使用安全，使用寿命长等特点。

	1

	轨道定焦灯

	光源要求：COB 封装光源，采用高品质 LED 芯片；

功率：20W；

色温： 3000K/3500K/4000K；

色容差SDCM：≤3；

显色性：Ra≥95；

照明控制：0-100%无频闪调光，支持单灯手动调光，具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑，可以进行高清摄像；

光源寿命：≥50000h；

光束角：24°

可调角度：专业照明系统应满足水平可调节角度 360°，垂直可调角度355°，灯体旋转角度锁定性良好；

灯具结构：采用灯体与驱动分离设计，保障驱动与光源独立1散热；

材质：专业照明系统的外观材质（外壳），需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强；

投标人所投产品应通过中国强制性产品认证（CCC）。
安装方式：四线三回路轨道安装，材质为铝合金拉伸，配件齐全，能直接兼容其他国际、国内主流品牌的轨道射灯，以保证日后运行维护方便，具备不易变形，安装简单灵活，使用安全，使用寿命长等特点。
	

	轨道变焦灯

	光源要求：COB 封装光源，采用高品质 LED 芯片；

功率：20W；

色温： 3000K/3500K/4000K；

色容差SDCM：≤3；

显色性：Ra≥95；

照明控制：0-100%无频闪调光，支持单灯手动调光，具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑，可以进行高清摄像；

光源寿命：≥50000h；

光束角：6°-45°

可调角度：专业照明系统应满足水平可调节角度 360°，垂直可调角度355°，灯体旋转角度锁定性良好；

灯具结构：采用灯体与驱动分离设计，保障驱动与光源独立散热；

材质：专业照明系统的外观材质（外壳），需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强；

投标人所投产品应通过中国强制性产品认证（CCC）。
安装方式：四线三回路轨道安装，材质为铝合金拉伸，配件齐全，能直接兼容其他国际、国内主流品牌的轨道射灯，以保证日后运行维护方便，具备不易变形，安装简单灵活，使用安全，使用寿命长等特点。
	1

	轨道射灯

	光源要求：COB 封装光源，采用高品质 LED 芯片；

功率：15W；

色温： 3000K/4000K；

色容差SDCM：≤4；

显色性：Ra≥90；

照明控制：0-100%无频闪调光，支持单灯手动调光，光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑；

光源寿命：≥50000h；

光束角：4°

可调角度：专业照明系统应满足水平可调节角度最小为 355°（或以上），垂直可调角度最小 90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好；

灯具结构：采用灯体与驱动分离设计，保障驱动与光源独立散热；

材质：专业照明系统的外观材质（外壳），需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强；

安装方式：四线三回路轨道安装，材质为铝合金拉伸，配件齐全，能直接兼容其他国际、国内主流品牌的轨道射灯，以保证日后运行维护方便，具备不易变形，安装简单灵活，使用安全，使用寿命长等特点。
	8

	轨道变焦灯

	光源要求：COB 封装光源，采用高品质 LED 芯片；

功率：20W；

色温： 3000K/4000K；

色容差SDCM：≤3；

显色性：Ra≥90；

照明控制：0-100%无频闪调光，支持单灯手动调光，光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑；

光源寿命：≥50000h；

光束角：15°-55°

可调角度：专业照明系统应满足水平可调节角度最小为 355°（或以上），垂直可调角度最小 90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好；

灯具结构：采用灯体与驱动分离设计，保障驱动与光源独立散热；

材质：专业照明系统的外观材质（外壳），需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强；

安装方式：四线三回路轨道安装，材质为铝合金拉伸，配件齐全，能直接兼容其他国际、国内主流品牌的轨道射灯，以保证日后运行维护方便，具备不易变形，安装简单灵活，使用安全，使用寿命长等特点。
	45

	轨道射灯

	光源要求：COB 封装光源，采用高品质 LED 芯片；

功率：35W；

色温： 3000K/4000K；

色容差SDCM：≤4；

显色性：Ra≥90；

照明控制：0-100%无频闪调光，支持单灯手动调光，光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑；

光源寿命：≥50000h；

光束角：24°

可调角度：专业照明系统应满足水平可调节角度 360°，垂直可调角度355°，灯体旋转角度锁定性良好；

灯具结构：采用灯体与驱动分离设计，保障驱动与光源独立散热；

材质：专业照明系统的外观材质（外壳），需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强；

安装方式：四线三回路轨道安装，材质为铝合金拉伸，配件齐全，能直接兼容其他国际、国内主流品牌的轨道射灯，以保证日后运行维护方便，具备不易变形，安装简单灵活，使用安全，使用寿命长等特点。
	7


采购要求：
1.报价要求

投标报价应包含本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

产品质量要求

所供货物在各个方面符合现行国家标准《博物馆照明设计规范》 GB/T 23863 和《美术馆光环境评价方法》行业标准(WH-T 94-2021) 的规定及合同规定的质量、规格和性能要求。交货时，提供产品合格证书及出厂检验报告，采购方在产品运行使用期间，应按操作规程和安装使用说明书规定的方法操作。

3.安装调试要求

①根据展览时间节点安排调试人员数量，如有需要，节假日配合加班（通宵）；

②根据展览主题与形式，出具灯光调试方案。掌握照明设备性能，理解博物馆照明规范，严苛文保要求。从灯光与展陈的多维度，满足空间的、人、事、物、视觉与心理，情感与精神，舒适的艺术光环境；

③调试人员须有社会保险，意外保险等风险防范，且为长期的调试人员；

④调试人员无犯罪记录，上岗禁烟、禁喝、禁暴力，熟悉消防与应急处理措施；

⑤严格遵守博物管规章制度，严格遵守安装安全守则，严格遵守设备进馆进场进柜的各项安全要求；

⑥安装调试服务团队的调试人员需具有多年专业工作经验，熟悉升降车的安全操作规范及流程。

验收

照明设备供货后，由采购人抽检合格后，方可安排验收，验收完成后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。当满足以下条件时，采购人向中标人签发验收报告：

①中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；

②照明设备符合招标文件的要求。

③所有检测环节全部合格。

4.售后服务

①产品的质量保证期为保修期，自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算，为期2年。 

②我公司提供产品在开始使用过程中，由于产品质量问题不能满足要求，公司承诺：包修、包换、包退。 

③质保期内，提供24*7全天候响应，除特殊情况（无备件、大型故障等）外，在接到使用方通知的8个小时内予以答复，技术服务人员以最短的时间到达现场，并按采购人要求时限内完成照明设备维修、更换。

④在质保期结束后，我方仍保持质保期内的响应服务，免收维修费，对合同产品提供终身售后服务，若合同产品发生故障到现场维修只收取材料工本费。

五、付款方式

该项目付款方式为两次，第一次为预付款，合同签订后5个工作日内，采购人在收到成交供应商提供的合法有效等额正式发票后支付合同签约金额（即成交总价）的60%给成交供应商作为该项目预付款，第二次为尾款，待甲方设备安装调试完毕且验收合格后，向乙方支付合同金额的40%。
第二部分 报价人须知

（一） 报价无论是否被采纳，报价方均须承担响应询价所发生的一切费用。

（二）采购方有权在确定候选人前接受或拒绝任何报价、以及宣布报价无效,对受影响的报价方不承担任何责任,也无义务作出解释。

（三） 本项目费用不得高于18.5万元，否则视为无效报价。

（四） 报价时请附上报价方的营业执照复印件、相应资质证书复印件（加盖公章）。

（五）售后服务方案及同类业绩。

（六） 递交时间：2025年12月1日至2025年12月10日（公示5个工作日）。报价单位的报价文件按本需求书上述要求密封，报价方上述所需资料一式三份提交至广东省博物馆陈列展示中心。该采购文件原件必须一并放在密封文件袋内。密封件上表明“《广东省博物馆木雕展厅照明灯具采购》项目”。

联系人：李先生   联系电话：02038046845

采购方不一定接受最低报价，而是采取报价、技术和商务的综合评估法确定承接本项目的候选人。

《广东省博物馆木雕展厅照明灯具采购》项目采购评分表
	评审项目
	评分内容
	分值
	证明文件（如有）

	1
	同类项目经验
	投标人2018年1月1日至今承担的同类业绩，每提供一个得2分；最高10分。【请附上合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期）作为同类业绩评价证明资料】
	10
	见投标文件（）页

	2
	企业综合实力认证
	具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001），得：2分。
具有有效的环境管理体系认证证书（ISO14001），得：2分。
具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。
具有市场监督管理部门等行业主管部门认可的守合同重信用或重合同守信用企业的荣誉，得：4分。
注：提供证书复印件并加盖公章，如无得0分。
	10
	见投标文件（）页

	3
	售后服务团队及应急维修时间安排等方案
	投标人为本项目配置的服务人员数量合理，应急维修响应时间最快，服务内容丰富、保修时间充裕为优，得20分；

投标人为本项目配置的服务人员数量较合理，应急维修响应时间较快，服务内容较丰富、保修时间较充裕为良，得10分；

投标人为本项目配置的服务人员数量不合理，应急维修响应时间慢，服务内容少、保修时间短为差，得1分；
	20
	见投标文件（）页

	4
	价格评分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
	50分
	见投标文件（）页

	6
	技术服务和培训方案
	投标人提供的技术服务和培训方案详细、可行性高，得10分；

投标人提供的技术服务和培训方案较详细、可行性较高，得5分；

投标人提供的技术服务和培训方案不详细、可行性低，得0分；
	10
	见投标文件（）页

	合计
	100分
	


购 销 合 同

                            合同编号：

甲方(购买方）：                                                                    

乙方(供货方）：                                                  

项目名称： 
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就广东省博物馆木雕展厅照明灯具采购的有关事宜甲乙双方经友好协商一致，签订本合同。

照明灯具明细：（下表填写不完可详见订货单）
详后附订货单。

第二条  合同价款及付款条件

2.1 合同金额：RMB   元（人民币：  ）。

2.2 付款方式：合同签订后，甲方以汇款/转账方式向乙方支付货款。

乙方收款信息：

单位名称：

开户银行：

账    号：

2.3 支付进度：

经友好协商，甲乙双方决定以下形式支付货款：

2.3.1 合同签订后5个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法有效等额正式发票后支付合同签约金额（即成交总价）的60%给乙方作为该项目预付款；
2.3.2 甲方收到货物，并经过安装调试验收合格后，一次性支付至合同总金额的100%，即RMB  元（人民币： ） ；

2.3.3 乙方应在甲方付款前向甲方开具合法有效的等额正式普通发票，否则甲方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。因本项目采用财政资金，因此甲方在上述及本项目合同其他条款约定的付款时间为甲方向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。因成交供货方、财政或上级主管部门等原因导致的支付延迟，甲方不承担违约责任。
第三条 交货方式

3.1 交货地点：广东省博物馆木雕展厅   
3.2 甲方指定收货负责人：   ，联系方式：      ，微信号      。 

货物签收单以甲方指定收货负责人签名或指定微信账号沟通记录确认为准。如甲方更换收货负责人，需提前 3 日以书面形式通知乙方。

3.3 运输费用：乙方承担。

3.4 交货日期：收到预付款后，  个工作日交货。

3.5 产品交付前，乙方承担由于发货人的行为和疏漏产生的损失。交付是指乙方将产品运至交货地点，经甲方或甲方指定的收货负责人初验合格并签收。

3.6 产品交付时，甲方/甲方指定的收货负责人需对产品的数量、包装、外观、型号等进行现场开箱验收，确认无误后，由甲方或甲方指定的收货负责人签署收（送）货单。如甲方或甲方指定的收货负责人未签署收（送）货单的，也可通过微信进行确认，甲方或甲方指定的收货负责人如超过24小时未回复微信的，视为确认。
3.7产品交付后，产品所有权自乙方交付之日起转移给甲方，甲方需对产品进行妥善保管。
第四条 验收

4.1 验收标准：须满足国家和行业相关标准以及本合同所规定的功能要求、技术指标。

4.2 货物交付、安装调试完毕，经甲方验收合格并出据验收报告，若6个月以内甲方仍没作验收，则乙方默认为甲方已验收合格。
第五条 保修与维护

5.1 产品保修期：两年。自产品交付工地现场施工方验收合格之日起自动进入保修期。

5.2 保修期内，因质量问题造成的产品故障，乙方自收到甲方通知 一周内按甲方要求修复完毕，甲方无需支付任何费用，如不能按时修复完毕，乙方需于一周内提供备品、备件，运输往返费用由乙方承担；如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，甲方承担维修费用。

5.3 保修期结束后，甲方产品因故障需维修，乙方不承担运费，收取材料费以及人工费。
第六条 责任与义务

6.1 乙方须保证所提供的产品是正规渠道、质量合格、全新的原装正品，并符合规定的技术性能指标要求和国家质量体系标准及甲方客户的质量、性能要求。如果发现假冒伪劣产品或不符合甲方客户的质量、性能要求，甲方有权选择退货或按违约条款追究乙方责任。

6.2 乙方所提供的产品必须为生产厂家的原厂包装。包装应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，并且乙方应根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防尘、防震、防锈、防腐等保护措施，以确保产品安全无损地到达合同约定的交货地点。

6.3 合同生效后所有产品原则上非质量原因不接受退货，如因甲方原因造成退货，乙方可收取运费退货费用（不含非标、进口产品），供货期可相应延迟；如甲方发现产品存在质量问题，乙方应及时、无条件协助甲方进行退换或采取其他有效措施进行补救，并承担由此造成的甲方的经济损失，供货期按合同原规定不予与延迟；若甲方因保管、使用或者操作不当引起的损坏，则乙方不负经济责任，但可有偿协助更换。

6.4 乙方可免费向甲方提供专业的灯光设计方案，但该方案属于仅供参考的建议，最终的灯光设计方案以及所需货物量、规格等均由甲方自行确定，乙方不就甲方最终选定的灯光设计方案承担任何责任。

6.5 在本合同执行期间，如甲方需要增加进货量或补货，乙方须按合同规定的规格、质量等进行补货，甲方按本合同报价支付货款。

6.6 合同双方对本合同涉及的技术资料及价格等有保密的义务，乙方对甲方项目名称及施工进展有保密的义务。

第七条 违约责任

7.1 乙方原因不能按时交货，每延迟交货一天，乙方向甲方支付逾期交货部分的5‰作为违约金；甲方原因不能按时付款，每延迟付款一天，甲方向乙方支付逾期付款部分的5‰作为违约金，违约金总额不超过合同造价总额的5%。

由于甲方原因收货期延长满3个月以上，甲方需先行支付70%尾款，出货时，需重新老化测试，相应工时费及收货延长违约金由甲方承担，同时，乙方不保证由此产生生产批次不同而出现的色差不一致。
7.2 逾期交货/逾期付款超过二十天则视为严重违约，守约方有权解除合同，并有权要求违约方承担其造成的守约方的一切经济损失，同时保留追究违约方法律责任的权利。

第八条 不可抗力

因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（如战争、动乱、水灾、火灾、地震、台风等）造成违约时，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

根据不可抗力影响的时间可将合同履约期作相应延长，并由双方协商采取补救措施，协商解决。主张不可抗力一方应当及时书面通知另一方，并负举证责任。

第九条 争议的解决

9.1 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，或由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律地位，如补充协议与合同内容有不符之处，以后续签订的补充协议为准。

9.2 如本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；如未能协商解决，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十条 合同生效及其他约定

10.1 本合同经甲、乙双方盖章后生效，经双方确认的往来信函、传真、电子邮件、图纸等附件，将作为本合同的附件，具有与合同相同的效力。

10.2 合同生效后除非经过双方同意，或者另有法定理由，任何一方不得随意变更或解除合同。合同生效后任何变更必须经过甲乙双方书面签署方可生效。

10.3 本合同壹式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，具有同等法律效力。

第十一条 为提高甲乙双方的工作效率，甲方需将详细开票信息提供给乙方，信息若有变化，甲方提前通知乙方并另行提供新的开票信息：

发票类型：普通发票

单位名称：

税号： 

开户行：

账号：

甲方(需方)：                            乙方(供方)：

(盖章)                                  (盖章)

代表签名：                             代表签名：

签订日期：    年   月  日




签订日期：    年   月   日


