绿化节水技术集成示范及综合提升项目

公开比选文件
一、项目名称：绿化节水技术集成示范及综合提升项目

二、项目简介
1. 项目背景：为打造生态、美观、可持续的户外空间，本项目将景观艺术与节水技术深度融合，旨在建设一个环境友好、运维经济、体验优良的高标准景观工程。

2. 项目建设内容：

对我馆西北角原有绿植进行整体改造，并全面采用智能节水技术，实现精细化灌溉管理，力争集成示范及综合提升。具体项目内容如下：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	宫粉龙船花
	60cm
	㎡
	62

	2
	垂榕
	60-180cm
	株
	38

	3
	滴灌系统
	
	㎡
	62


工程范围： 

本项目包括但不限于：场地平整、土壤改良、地形塑造、乔木、灌木、地被花卉、草坪的种植、园路铺装、节水灌溉系统的深化设计、设备供应、安装、调试及售后培训。

采购人与采购预算

采购人为广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆），最高限价人民币130000元

四、 设计与施工依据

本项目所有设计与施工活动必须遵循以下标准规范（包括其最新版本）：

《园林绿化工程项目规范》（GB 55014） 

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82）

《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363）

《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085）

《微灌工程技术标准》（GB/T 50485） 

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400）

项目所在地相关地方标准、法规及规章。

五、 工程技术要求

1. 景观绿化工程

苗木质量：所有苗木必须生长健壮、树形优美、无病虫害，符合设计图纸规定的规格和形态要求，并提供苗木检疫证。

土壤与地形：种植土须满足植物生长所需的水、肥、气、热条件，必要时进行客土置换和土壤改良。

2. 节水灌溉工程

系统设计原则：采用分区、分作物、分时段灌溉原则，实现精准用水。

灌溉方式：绿篱和花带采用滴灌管或微喷。

智能控制系统：系统应能根据实时气象数据自动调整灌溉时长和周期，支持远程（电脑/手机APP）监控、程序设定和故障报警。

六、 施工管理要求
1. 深化设计：中标后，施工单位须根据确认的景观方案图，完成详细的节水灌溉系统施工图深化设计，并经业主及设计单位审核批准。

2. 材料报验： 所有进场材料设备均需报监理和业主验收，并提供质量证明文件。

3. 施工质量：灌溉管道安装后须按规范进行水压试验，合格后方可回填。绿化种植须严格把控挖穴、施肥、栽植、支撑、浇水等各个环节，确保苗木成活率。

4. 成品保护： 施工过程中须制定有效措施，保护已完成的景观小品、铺装及灌溉设备，防止损坏。

七、 付款方式
1. 本工程质保期从验收合格之日起为期一年整；工程质保期内中标人未按甲方通知要求履行保修义务的，甲方有权委托第三方处理，发生费从中标人的质保金中扣除；

2. 该项目付款方式为：合同生效后三个工作日内，中标施工方按照合同金额的3%向采购方支付合同履约保证金；维修项目完工后，此履约保证金转作质保金，在一年质保期满后五个工作日内，承接工程的施工方充分履行了保修义务的前提下，采购方将质保金无息退还施工方。

预付款：合同生效后五个工作日内，采购方向施工方支付合同总金额的30%作为工程预付款。

进度款：根据施工方实际完成的工作量80%（工作量须有采购方、中标施工方双方共同签字确认），经采购方确认后支付合同总金额的40%。

尾款：本工程项目竣工并经采购方验收合格，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，采购方按最终审核价支付剩余工程款，付款前施工单位需提供等额有效的增值税普通发票。

以上付款时间为甲方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续时间。因甲方的资金属于财政资金，如因财政资金划拨不及时、不足额、不到位造成付款期延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，但甲方应当及时向乙方进行告知。
八、 维护与保修

1. 质量保修期：绿化工程养护期及保修期为 12 个月，从竣工验收合格之日起计算。节水灌溉系统主要设备质保期不低于 24 个月。

2. 售后服务： 在保修期内，施工单位应提供7x24小时应急响应服务。

九、 投标文件构成

投标单位应提交的技术标书至少应包括：

• 对项目的理解与分析

• 详细的施工组织设计（含节水专项方案）

• 主要材料设备清单（品牌、型号、技术参数）

• 项目管理人员架构及业绩证明

• 施工进度计划表

• 质量、安全、文明施工保证措施

十、合同书

详见附件
十一、投标人须知

报价人提交材料

（一）资格性审查相关文件

（二）报价单

（三）真实性承诺函

（四）企业资质

（五）相关业绩

（六）项目实施方案和售后方案

（七）其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

评分标准
评分标准
	评审项目
	评分内容
	分值
	证明文件（如有）

	1
	企业资质
	1、供应商获得守合同重信用/重合同守信用企业称号得5分，无不得分。
2、获得AAA售后服务守信证书得5分

3、获得AAA质量服务诚信证书得5分

4、获得AAA诚信供应商证书得5分
	20
	见投标文件（）页

	2
	业绩情况
	每提供一个同类项目业绩得5分，本项最高10分。

以提供的合同或中标/成交通知书加盖公章为准，未提供的不得分。
	10
	见投标文件（）页

	3
	工作方案
	根据投标人对本项目的计划、调运、保险、安装、培训等工作方案进行可行性综合陈述。

好的得20分，一般的得10分，差的得1分。
	20
	见投标文件（）页

	4
	售后服务方案
	针对本项目的售后服务方案完整，方法合理，可行性高等情况进行横向对比。

综合评价优秀：售后服务方案完全满足项目需要，完整详细，科学合理，亮点多，可行性强得20分；

综合评价良好：售后服务方案基本满足要求，方案架构基本完整，较为合理，基本可行得10分；

综合评价较差：售后服务方案简单，内容没有针对性得1分；
	20
	见投标文件（）页

	5
	价格评分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
	30
	见投标文件（）页

	合计
	100
	


附件一
 
承诺函
 
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《绿化节水技术集成示范及综合提升项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
 
承诺人:     
2025年   月   日
绿化节水技术集成示范及综合提升项目

合同书
甲    方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） 
乙    方：                               
签约地点：广东广州
签订日期：    年    月    日
	甲  方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
	乙  方：                   

	地  址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路2号 
	地  址：                   

	电  话：020-38046853
	电  话：                 


依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，共同订立本合同。

工程概况

工程名称： 绿化节水技术集成示范及综合提升项目
工程地点： 广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

工程内容及承包范围：

对我馆西北角原有绿植进行整体改造，并全面采用智能节水技术，实现精细化灌溉管理，力争集成示范及综合提升。具体项目内容如下：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	宫粉龙船花
	60cm
	㎡
	62

	2
	垂榕
	60-180cm
	株
	38

	3
	滴灌系统
	
	㎡
	62


工程工期

2.1工期自甲方批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，共计30日历天。

2.2如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2工作日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

2.3因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地，接通水电，甲方变更设计影响施工；

2.4不可抗力因素。

第三条 质量标准

3.1 工程质量标准：符合国家、省、市现行工程施工质量验收规范标准，一次性验收合格。

3.2 本项目所有设计与施工活动必须遵循以下标准规范（包括其最新版本）：

• 《园林绿化工程项目规范》（GB 55014）

• 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82）

• 《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363）

• 《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085）

• 《微灌工程技术标准》（GB/T 50485）

• 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400）

• 项目所在地相关地方标准、法规及规章。

第四条 合同价款与支付

4.1 合同总价款（含税）： 人民币（大写）     元（￥       元）。本合同为固定总价合同，该总价已包含为完成本合同全部内容可能发生的一切费用。

4.2 本施工项目质保期从验收合格之日起为期按国家规范要求为一年整；工程质保期内中标人未按甲方通知要求履行保修义务的，甲方有权委托第三方处理，发生费从中标人的质保金中扣除；

4.3 该项目付款方式为：合同生效后三个工作日内，中标施工方按照合同预算金额的3%向采购方支付合同履约保证金；维修项目完工后，此履约保证金，在一年质保期满后五个工作日内，承接工程的施工方充分履行了保修义务的前提下，采购方将保证金无息支退还施工方。

预付款：合同生效后五个工作日内，采购方向施工方支付合同总金额的30%货款作为工程预付款。

进度款：根据施工方实际完成的工作量80%（工作量须有采购方、中标施工方双方共同签字确认），经采购方确认后支付进度款40%。

尾款：本工程项目竣工并经采购方验收合格，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，采购方按最终审核价支付全部工程款项，付款前施工单位需提供等额有效的增值税普通发票。

以上付款时间为甲方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续时间。因甲方的资金属于财政资金，如因财政资金划拨不及时、不足额、不到位造成付款期延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，但甲方应当及时向乙方进行告知。

4.4 付款资料
	
	甲方：

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
	乙方：



	纳税人识别号
	12440000455859743C
	

	户名
	广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
	

	开户行
	中信银行广州天河支行
	

	账号
	7443200182600079811
	

	地址
	广州市天河区珠江东路2号
	

	联系电话
	020-38046889
	


第五条 甲乙双方权利义务

5.1 甲方权利义务

5.1.1 提供必要的施工条件，协助乙方协调现场关系。

5.1.2 对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督，并提出整改要求。

5.1.3 按合同约定及时办理工程款支付。

5.2 乙方权利义务

5.2.1 资质要求： 乙方须具备市政公用工程施工总承包或城市园林绿化专业承包相应资质，并拥有同类工程的成功案例。

5.2.2 材料设备管理： 所有进场材料设备均需报甲方验收，并提供质量证明文件。管材、管件、阀门、喷头、滴灌带等主要材料均需为国内外知名品牌，性能可靠。

5.2.3 施工要求： 必须严格按照本合同第五条约定的工程技术要求进行施工，确保苗木成活率，灌溉系统安装后须按规范进行水压试验。

5.2.4 成品保护： 负责施工过程中对已完成的工程成品、半成品进行有效保护。

5.2.5 培训义务： 工程交付前，须对甲方的运维团队进行全面的系统操作、日常维护和简单故障排除的培训。

第六条 工程技术要求（合同核心部分）

6.1 景观绿化工程

6.1.1 苗木质量： 所有苗木必须生长健壮、树形优美、无病虫害，符合设计规格，并提供苗木检疫证。

6.2 节水灌溉工程

6.2.1 系统设计： 采用分区、分作物、分时段灌溉原则。

6.2.2 灌溉方式： 乔木/灌木优先采用压力补偿滴灌或地下滴灌；绿篱/花带采用滴灌管或微喷；草坪采用地埋式升降旋转喷头。

第七条 验收与交付

7.1 阶段性验收： 包括土壤改良、隐蔽工程、地形、苗木进场等验收。

7.2 系统试运行： 灌溉系统安装完毕后，需进行不少于14天的试运行，测试其功能、均匀度及智能化控制效果。

7.3 竣工验收： 工程全部完工后，由甲方组织综合竣工验收。

7.4 技术培训： 工程交付前，乙方须对甲方的运维团队进行全面的系统操作、日常维护和简单故障排除的培训。

第八条 质量保修

8.1 质量保修期： 绿化工程养护期及保修期为12个月，从竣工验收合格之日起计算。节水灌溉系统主要设备质保期不低于24个月。

8.2 售后服务： 在保修期内，乙方应提供7x24小时应急响应服务。保修期内因工程质量问题造成的维修、更换费用由乙方承担。

第九条 违约责任

9.1 甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任。

9.2 乙方工程质量达不到本合同约定标准的，负责无偿修理或返工，并承担由此造成的损失及逾期交付的责任。

9.3 一方违反本合同约定，给另一方造成损失的，应赔偿对方的全部损失。

第十条 其他约定

10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

10.2 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

10.3 本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

	甲方（盖章）：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
	乙方（盖章）：

	地址：广州市天河区珠江东路2号
	地址：

	法定代表人或委托代理人：


	法定代表人或委托代理人：


签订日期：2026年   月   日

签订地点：广东省广州市

